## 试剂申购计划及预算
2022年东方水务化验室化学试剂耗材申购清单
序号 | 试剂名称 | 规格、型号 | 单位 | 预计购入量 | 预估单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 硫酸汞 | 250g | 瓶 | 1
2 | 硫酸银 | 100g | 瓶 | 2
3 | 重铬酸钾溶液 | 500ml，0.250mol/L | 瓶 | 2
4 | 硫酸亚铁铵（六水） | 500g | 瓶 | 1
5 | 硫酸 | 500mL,优级纯 | 瓶 | 48 |  |  | 易制毒
6 | 邻菲啰啉 | 5g | 瓶 | 1
7 | 硫酸亚铁（七水） | 500g | 瓶 | 1
8 | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 瓶 | 1
9 | COD标准物质 | 120mg/L左右，20mL | 瓶 | 12
10 | COD标准物质 | <50mg/L，20mL | 瓶 | 12
11 | 氢氧化钠 | 500g，含氮量＜0.0005% | 瓶 | 1
12 | 过硫酸钾 | 德国默克，250g | 瓶 | 4
13 | 盐酸 | 500ml，优级纯 | 瓶 | 4 |  |  | 易制毒
14 | 总氮标准物质 | 100mg/L，50mL | 瓶 | 4
15 | 总氮标准物质 | 10mg/L左右，20mL | 瓶 | 12
16 | 钠氏试剂 | 100ml | 瓶 | 4
17 | 酒石酸钾钠 | 500g | 瓶 | 5
18 | 硫代硫酸钠(五水） | 麦克林，100g | 瓶 | 4
19 | 淀粉 | 500g | 瓶 | 1
20 | 碘化钾 | 500g | 瓶 | 1
21 | 碳酸钠 | 500g | 瓶 | 1
22 | 硫酸锌（7水） | 500g，沪试 | 瓶 | 1
23 | 硼酸 | 500g | 瓶 | 1
24 | 溴百里酚蓝 | 10g，沪试 | 瓶 | 1
25 | 无水乙醇 | 500ml | 瓶 | 5
26 | 氨氮标准液 | 1000mg/L，50mL | 瓶 | 2
27 | 氨氮标准物质 | 20mg/L左右，20mL | 瓶 | 4
28 | 氨氮标准物质 | 1mg/L左右，20mL | 瓶 | 8
29 | 抗坏血酸 | 250g | 瓶 | 2
30 | 钼酸铵 | 500g | 瓶 | 1
31 | 酒石酸锑钾 | 500g | 瓶 | 1
32 | 总磷标准液 | 50mg/L，50mL | 瓶 | 2
33 | 总磷标准物质 | 2mg/L左右,20mL | 瓶 | 6
34 | 总磷标准物质 | 0.5mg/L左右,20mL | 瓶 | 6
35 | 硫酸锰（无水或一水） | 500g | 瓶 | 1
36 | 碘酸钾 | 优级纯，500g | 瓶 | 2
37 | 丙烯基硫脲 | 25g | 瓶 | 2
38 | 菌种 | 连华BOD5仪器配套使用 | 瓶 | 5
39 | BOD耗材套包 | 连华BOD5仪器配套使用 | 瓶 | 5
40 | 氯化钠标准溶液 | 0.0141mol/L | 瓶 | 2
41 | 硝酸银标准溶液 | 0.0141mol/L | 瓶 | 4
42 | 铬酸钾 | 500g | 瓶 | 1
43 | 硫酸铝 | 500g | 瓶 | 1
44 | 氨基磺酸 | 100g | 瓶 | 1
45 | 硝酸盐氮标准液 | 1000mg/L,50mL | 瓶 | 2
46 | 硝酸盐氮标准样 | 10mg/L左右，20mL | 瓶 | 12
47 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 0.1mol/L | 瓶 | 5
48 | 硝酸 | 500ml，AR | 瓶 | 2 |  |  | 易制爆
49 | EDTA溶液 | 500ml，0.05mol/L | 瓶 | 2
50 | 乙酸钠 | 500g | 瓶 | 2
51 | 冰乙酸 | 500ml | 瓶 | 1
52 | 氧化铝标准溶液 | 1g/L，500ml | 瓶 | 4
53 | 氯化锌标准滴定溶液 | 0.025mol/L，500ml | 瓶 | 4
54 | 百里香酚蓝 | 25g | 瓶 | 1
55 | 二甲酚橙 | 25g | 瓶 | 1
56 | 变色硅胶 | 500g | 瓶 | 2
57 | EC培养基 | 250g | 瓶 | 5
58 | 乳糖蛋白胨培养基 | 250g | 瓶 | 5
59 | 营养琼脂培养基 | 250g | 瓶 | 5
60 | M-FC培养基 | 250g | 瓶 | 5
61 | pH标准溶液 | 4 | 瓶 | 4
62 | pH标准溶液 | 6.86 | 瓶 | 4
63 | pH标准溶液 | 9.18 | 瓶 | 4
64 | pH电极保护液 | 250ml | 瓶 | 2
65 | ORP标准溶液 | 220mV；上海三信仪表厂 | 瓶 | 4
66 | KCl | 500g | 瓶 | 2
67 | pH电极保护液 | 250ml | 瓶 | 2
68 | 容量瓶 | 50ml，葵花 | 个 | 4
69 | 容量瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 20
70 | 容量瓶 | 200ml，葵花 | 个 | 8
71 | 容量瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 12
72 | 容量瓶 | 500ml，葵花 | 个 | 12
73 | 容量瓶 | 1000ml，葵花 | 个 | 12
74 | 滴瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 10
75 | 棕色滴瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 10
76 | 蓝盖无色玻璃瓶 | 500ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖 | 个 | 12
77 | 蓝盖无色玻璃瓶 | 1000ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖 | 个 | 12
78 | 棕色广口试剂瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 8
79 | 棕色广口玻璃瓶 | 500ml，葵花 | 个 | 8
80 | 棕色广口试剂瓶 | 1L，葵花 | 个 | 8
81 | 无色细口试剂瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 4
82 | 无色细口试剂瓶 | 500ml，葵花 | 个 | 4
83 | 无色细口试剂瓶 | 1000ml，葵花 | 个 | 4
84 | 烧杯 | 100ml，葵花 | 个 | 20
85 | 烧杯 | 250ml，葵花 | 个 | 20
86 | 烧杯 | 500ml，葵花 | 个 | 12
87 | 烧杯 | 1L，葵花 | 个 | 12
88 | 烧杯 | 2L，葵花 | 个 | 4
89 | 刻度移液管 | 1ml，葵花 | 个 | 14
90 | 刻度移液管 | 2ml，葵花 | 个 | 4
91 | 刻度移液管 | 5ml，葵花 | 个 | 22
92 | 刻度移液管 | 10ml，葵花 | 个 | 22
93 | 刻度移液管 | 20ml，葵花 | 个 | 8
94 | 无分度移液管 | 1ml，葵花 | 个 | 2
95 | 无分度移液管 | 2ml，葵花 | 个 | 2
96 | 无分度移液管 | 5ml，葵花 | 个 | 10
97 | 无分度移液管 | 10ml，葵花 | 个 | 10
98 | 无分度移液管 | 20ml，葵花 | 个 | 4
99 | 无分度移液管 | 25ml，葵花 | 个 | 4
100 | 无分度移液管 | 50ml，葵花 | 个 | 4
101 | 量筒 | 25ml，葵花 | 个 | 6
102 | 量筒 | 50ml，葵花 | 个 | 6
103 | 量筒 | 100ml，葵花 | 个 | 6
104 | 量筒 | 250ml，葵花 | 个 | 6
105 | 量筒 | 500ml，葵花 | 个 | 6
106 | 量筒 | 1L，葵花 | 个 | 12
107 | 磨口锥形瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 20
108 | 碘量瓶 | 250ml；带玻璃塞，葵花 | 个 | 20
109 | 小玻璃漏斗 | 直径60mm，葵花 | 个 | 20
110 | 小玻璃漏斗 | 直径75mm，葵花 | 个 | 20
111 | 盖玻片 | 微生物镜检 | 盒 | 10
112 | 无色酸式滴定管 | 50ml，葵花 | 个 | 8
113 | 具塞磨口比色管 | 25ml，葵花 | 个 | 30
114 | 具塞磨口比色管 | 50ml，葵花 | 个 | 30
115 | 试管及配套硅胶塞 | 200ml，葵花 | 个 | 50 |  |  | 粪大肠菌群
116 | 试管及配套硅胶塞 | 20ml，葵花 | 个 | 150 |  |  | 粪大肠菌群
117 | 试管架 | 放置200ml试管，与48配套 | 个 | 5 |  |  | 粪大肠菌群
118 | 试管架 | 放置20ml试管，与48配套 | 个 | 5 |  |  | 粪大肠菌群
119 | 杜氏小管 | 6mm*30mm,100个/包 | 包 | 5 |  |  | 粪大肠菌群
120 | 接种环 | 直径3mm | 个 | 8 |  |  | 粪大肠菌群
121 | 培养皿 | 90mm,塑料 | 个 | 200 |  |  | 粪大肠菌群
122 | 微孔滤膜滤膜 | 孔径0.45um | 盒 | 10 |  |  | 粪大肠菌群
123 | 比色皿 | 10mm，石英，葵花 | 盒 | 4
124 | 比色皿 | 20mm，石英 | 盒 | 4
125 | 溶解氧瓶 | 250~300ml，带水封装置校准至1ml，具塞温克勒瓶或其他适合的细口瓶，瓶肩最好是直的，每个瓶和盖都要有相同的号码，葵花 | 个 | 20
126 | 称量瓶 | 60mm*30mm | 个 | 20
127 | 防爆玻璃珠 | 直径3~8mm | 包 | 2
128 | 玻璃棒 | 5mm*200mm，葵花 | 个 | 8
129 | 移液枪 | 大龙兴创；手动单道移液器TopPette；1ml | 个 | 2
130 | 移液枪 | 大龙兴创；手动单道移液器TopPette；10ml | 个 | 2
131 | 移液枪枪头 | 100ul，1000个/包 | 包 | 1
132 | 移液枪枪头 | 1ml，1000个/包 | 包 | 4
133 | 移液枪枪头 | 10ml，100个/包 | 包 | 6
134 | 水质采样器 | 不锈钢，2L | 个 | 4
135 | 丁腈手套 | M码；100只/盒；光明 | 盒 | 12
136 | 高温手套 |  | 副 | 6
137 | 厚橡胶手套 | 加长型，防腐、防酸防碱 | 副 | 6
138 | 活性炭口罩 | / | 盒 | 20
139 | pH试纸 | 1~14 | 个 | 4
140 | 比色管架 | 25ml，有机玻璃，12孔 | 个 | 4
141 | 比色管架 | 50ml，有机玻璃，12孔 | 个 | 4
142 | CN-CA滤膜 | 孔径0.45μm、直径60mm | 盒 | 10
143 | 玻璃纤维滤膜 | 50mm,0.45Um，螺纹 | 盒 | 6
144 | 塑料镊子 | 100*7mm | 个 | 6
145 | 瓷蒸发皿 | 直径90mm | 个 | 12
146 | 一次性聚乙烯采样瓶 | 500ml | 个 | 100
147 | 封口膜 | 10cm*38m | 卷 | 4
148 | 坩埚钳 | 304不锈钢350mm | 个 | 1
149 | 虹吸管 | 长度约1.6m，供分取水样或添加稀释水 | 根 | 2
150 | 营养琼脂平板 | 海博生物，9cm | 个 | 400
151 | 酒精棉球 |  | 瓶 | 12
152 | 酒精灯 |  | 个 | 6
153 | 中速定量滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4
154 | 中速定性滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4
155 | 慢速定量滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4
156 | 慢速定性滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4
157 | 牛皮纸 | 1000mm*800mm | 张 | 3
158 | 红色滴管胶头 | 滴瓶使用，100个/包 | 包 | 2
159 | 纱布 | 820mm*1000mm | 个 | 2
160 | 棉绳 | 系比色管用 | 卷 | 1
161 | 冰箱温度计 | 零下40℃~50℃ | 个 | 1
162 | 水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片 | 10ml水样量纸片 | 张 | 40
163 | 水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片 | 1ml水样量纸片 | 张 | 40
164 | 自封袋 | 12号 | 个 | 400
165 | 橡皮筋 |  | 包 | 2
166 | 一次性滴管 | 3ml，1000个/包 | 包 | 2
167 | 无齿扁咀镊 |  | 个 | 2
168 | 尖头镊子 | 不锈钢,15cm | 个 | 2
169 | 瓷坩埚 | 100ml带盖 | 个 | 8
170 | 瓷坩埚 | 250ml带盖 | 个 | 8
171 | 药匙 | 8-25cm | 个 | 8
172 | 称量纸 | 100mm*100mm | 包 | 4
173 | 洗耳球 | 大 | 个 | 8
174 | 毛刷 | 大 | 个 | 4
175 | 毛刷 | 中 | 个 | 4
176 | 毛刷 | 小 | 个 | 2
177 | 天平清洁毛刷 |  | 个 | 2
178 | 洗瓶 | 白色弯头，500ml | 个 | 12
179 | 废液桶 | 25L | 个 | 12
180 | 实验服（白大褂） | L码 | 个 | 8
181 | 棉签 |  | 包 | 50
182 | 铁架台（配蝴蝶机夹） | 高度60mm | 个 | 2
183 | 聚四氟搅拌子 | C型 6mm*20mm | 个 | 12
184 | 标签纸 | 63*56mm，100张/包 | 包 | 2
185 | 标签纸 | 48*37mm，100张/包 | 包 | 2
186 | 标签纸 | 定制采样标签、标准溶液标签，100张/包 | 包 | 2
187 | 衣架 | 微生物专用 | 个 | 1
188 | PP材质托盘 | 约35*25cm | 个 | 2
189 | 一次性聚乙烯瓶 | 1000ml | 个 | 100
190 | 锥形瓶（不磨口） | 250ml，葵花 | 个 | 10
191 | DO快速测定仪 |  | 个 | 1
192 | 酸式滴定管 | 100ml，葵花 | 个 | 4
193 | 一次性聚乙烯瓶 | 250ml | 个 | 100
194 | 具塞磨口比色管架 | 25ml，一排12个，亚克力材质 | 个 | 4
195 | 具塞磨口比色管架 | 50ml，一排12个，亚克力材质 | 个 | 4
196 | 淀粉-碘化钾试纸 | 国药/三爱思 | 盒 | 4
197 | 强酸性阳离子交换树脂(氢型）柱 | 葵花 | 个 | 2 |  |  | 氨氮前处理用
198 | 强酸性阳离子交换树脂(氢型） | 沃凯 250g | 个 | 1 |  |  | 氨氮前处理用
199 | 全玻璃蒸馏器 | 葵花 | 个 | 1 |  |  | 氨氮前处理用
200 | 离子交换柱 | 外径1.4cm，装树脂高5-8cm | 根 | 5 |  |  | 硝氮前处理用
201 | TDS水质检测笔 | 爱诗普霖 | 根 | 2 |  |  | TDS
合计（元）
备注：如无特别要求，试剂均采用国药品牌。