## 汇总表
2023年检验化验计划及预算
序号 | 项目 | 费用（元） | 备注
1 | 耗材 | 38744
2 | 药剂 | 26651
3 | 仪器校准 | 6000
4 | 废液处置 | 20000 | 包括化验室检测产生的废液以及进出水在线仪表产生的废液
5 | 进出水在线仪表运维 | 125000
6 | 污泥年度例行监测 | 12000
7 | 排污许可证因子检测 | 40000
| 合计（元） | 268395

## 耗材申购计划及预算
2023年化验室玻璃器皿申购计划及预算
序号 | 物资名称 | 规格、型号 | 单位 | 计划数量 | 预估单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 容量瓶 | 50ml，葵花 | 个 | 4 | 12 | 48
2 | 容量瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 20 | 12 | 240
3 | 容量瓶 | 200ml，葵花 | 个 | 8 | 18 | 144
4 | 容量瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 12 | 15 | 180
5 | 容量瓶 | 500ml，葵花 | 个 | 12 | 19 | 228
6 | 容量瓶 | 1000ml，葵花 | 个 | 12 | 25 | 300
7 | 滴瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 10 | 50 | 500
8 | 棕色滴瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 10 | 50 | 500
9 | 蓝盖无色玻璃瓶 | 500ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖 | 个 | 12 | 20 | 240
10 | 蓝盖无色玻璃瓶 | 1000ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖 | 个 | 12 | 30 | 360
11 | 棕色广口试剂瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 8 | 10 | 80
12 | 棕色广口玻璃瓶 | 500ml，葵花 | 个 | 8 | 15 | 120
13 | 棕色广口试剂瓶 | 1L，葵花 | 个 | 8 | 20 | 160
14 | 无色细口试剂瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 4 | 20 | 80
15 | 无色细口试剂瓶 | 500ml，葵花 | 个 | 4 | 25 | 100
16 | 无色细口试剂瓶 | 1000ml，葵花 | 个 | 4 | 30 | 120
17 | 烧杯 | 100ml，葵花 | 个 | 20 | 20 | 400
18 | 烧杯 | 250ml，葵花 | 个 | 20 | 10 | 200
19 | 烧杯 | 500ml，葵花 | 个 | 12 | 6 | 72
20 | 烧杯 | 1L，葵花 | 个 | 12 | 10 | 120
21 | 烧杯 | 2L，葵花 | 个 | 4 | 25 | 100
22 | 刻度移液管 | 1ml，葵花 | 个 | 14 | 6 | 84
23 | 刻度移液管 | 2ml，葵花 | 个 | 4 | 6 | 24
24 | 刻度移液管 | 5ml，葵花 | 个 | 22 | 7 | 154
25 | 刻度移液管 | 10ml，葵花 | 个 | 22 | 7 | 154
26 | 刻度移液管 | 20ml，葵花 | 个 | 8 | 10 | 80
27 | 无分度移液管 | 1ml，葵花 | 个 | 2 | 10 | 20
28 | 无分度移液管 | 2ml，葵花 | 个 | 2 | 10 | 20
29 | 无分度移液管 | 5ml，葵花 | 个 | 10 | 10 | 100
30 | 无分度移液管 | 10ml，葵花 | 个 | 10 | 20 | 200
31 | 无分度移液管 | 20ml，葵花 | 个 | 4 | 10 | 40
32 | 无分度移液管 | 25ml，葵花 | 个 | 4 | 10 | 40
33 | 无分度移液管 | 50ml，葵花 | 个 | 4 | 10 | 40
34 | 量筒 | 25ml，葵花 | 个 | 6 | 6 | 36
35 | 量筒 | 50ml，葵花 | 个 | 6 | 6 | 36
36 | 量筒 | 100ml，葵花 | 个 | 6 | 6 | 36
37 | 量筒 | 250ml，葵花 | 个 | 6 | 13 | 78
38 | 量筒 | 500ml，葵花 | 个 | 6 | 15 | 90
39 | 量筒 | 1L，葵花 | 个 | 12 | 20 | 240
40 | 磨口锥形瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 20 | 4 | 80
41 | 碘量瓶 | 250ml；带玻璃塞，葵花 | 个 | 20 | 10 | 200
42 | 小玻璃漏斗 | 直径60mm，葵花 | 个 | 20 | 10 | 200
43 | 小玻璃漏斗 | 直径75mm，葵花 | 个 | 20 | 15 | 300
44 | 盖玻片 | 微生物镜检 | 盒 | 10 | 6 | 60
45 | 无色酸式滴定管 | 50ml，葵花 | 个 | 8 | 60 | 480
46 | 具塞磨口比色管 | 25ml，葵花 | 个 | 30 | 10 | 300
47 | 具塞磨口比色管 | 50ml，葵花 | 个 | 30 | 10 | 300
48 | 试管及配套硅胶塞 | 50ml，葵花 | 个 | 50 | 10 | 500 | 粪大肠菌群
49 | 试管及配套硅胶塞 | 20ml，葵花 | 个 | 150 | 10 | 1500 | 粪大肠菌群
48 | 试管架 | 放置50ml试管，与48配套 | 个 | 5 | 30 | 150 | 粪大肠菌群
49 | 试管架 | 放置20ml试管，与48配套 | 个 | 5 | 30 | 150 | 粪大肠菌群
50 | 杜氏小管 | 6mm*30mm,100个/包 | 包 | 5 | 15 | 75 | 粪大肠菌群
51 | 接种环 | 直径3mm | 个 | 8 | 15 | 120 | 粪大肠菌群
52 | 培养皿 | 90mm,塑料 | 个 | 200 | 1 | 200 | 粪大肠菌群
53 | 微孔滤膜滤膜 | 孔径0.45um | 盒 | 10 | 40 | 400 | 粪大肠菌群
54 | 比色皿 | 10mm，石英，葵花 | 盒 | 4 | 90 | 360
55 | 比色皿 | 20mm，石英 | 盒 | 4 | 110 | 440
56 | 溶解氧瓶 | 250~300ml，带水封装置校准至1ml，具塞温克勒瓶或其他适合的细口瓶，瓶肩最好是直的，每个瓶和盖都要有相同的号码，葵花 | 个 | 20 | 10 | 200
57 | 称量瓶 | 60mm*30mm | 个 | 20 | 10 | 200
58 | 防爆玻璃珠 | 直径3~8mm | 包 | 2 | 30 | 60
59 | 玻璃棒 | 5mm*200mm，葵花 | 个 | 8 | 5 | 40
60 | 移液枪 | 气密性好；1ml | 个 | 2 | 400 | 800
61 | 移液枪 | 气密性好；10ml | 个 | 2 | 400 | 800
62 | 移液枪枪头 | 100ul，1000个/包 | 包 | 1 | 20 | 20
63 | 移液枪枪头 | 1ml，1000个/包 | 包 | 4 | 25 | 100
64 | 移液枪枪头 | 10ml，100个/包 | 包 | 6 | 25 | 150
65 | 取样桶 | 不锈钢，2L | 个 | 4 | 250 | 1000
66 | 丁腈手套 | M码；100只/盒 | 盒 | 12 | 45 | 540
67 | 劳保手套 | 加交点，加厚 | 副 | 3 | 15 | 45
68 | 高温手套 |  | 副 | 3 | 35 | 105
69 | 厚橡胶手套 | 加长型，防腐、防酸防碱 | 副 | 4 | 35 | 140
70 | 活性炭口罩 | / | 盒 | 20 | 40 | 800
71 | pH试纸 | 1~14 | 个 | 4 | 8 | 32
72 | 比色管架 | 25ml，有机玻璃，12孔 | 个 | 4 | 10 | 40
73 | 比色管架 | 50ml，有机玻璃，12孔 | 个 | 4 | 10 | 40
74 | CN-CA滤膜 | 孔径0.45μm、直径60mm | 盒 | 10 | 50 | 500
75 | 玻璃纤维滤膜 | 50mm,0.45Um，螺纹 | 盒 | 6 | 40 | 240
76 | 塑料镊子 | 100*7mm | 个 | 6 | 5 | 30
77 | 瓷蒸发皿 | 直径90mm | 个 | 12 | 10 | 120
78 | 一次性聚乙烯采样瓶 | 500ml | 个 | 100 | 5 | 500
79 | 封口膜 | 10cm*38m | 卷 | 4 | 200 | 800
80 | 坩埚钳 | 304不锈钢350mm | 个 | 1 | 20 | 20
81 | 虹吸管 | 长度约1.6m，供分取水样或添加稀释水 | 根 | 2 | 10 | 20
82 | 营养琼脂平板 | 海博生物，9cm | 个 | 400 | 2 | 800
83 | 酒精棉球 |  | 瓶 | 12 | 10 | 120
84 | 酒精灯 |  | 个 | 6 | 10 | 60
85 | 中速定量滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4 | 15 | 60
86 | 中速定性滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4 | 15 | 60
87 | 慢速定量滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4 | 15 | 60
88 | 慢速定性滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4 | 15 | 60
89 | 牛皮纸 | 1000mm*800mm | 张 | 3 | 5 | 15
90 | 红色滴管胶头 | 滴瓶使用，100个/包 | 包 | 2 | 20 | 40
91 | 纱布 | 820mm*1000mm | 个 | 2 | 25 | 50
92 | 棉绳 | 系比色管用 | 卷 | 1 | 6 | 6
93 | 冰箱温度计 | 零下40℃~50℃ | 个 | 1 | 100 | 100
94 | 水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片 | 10ml水样量纸片 | 张 | 40 | 125 | 5000
95 | 水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片 | 1ml水样量纸片 | 张 | 40 | 125 | 5000
96 | 自封袋 | 12号 | 个 | 400 | 2 | 800
97 | 橡皮筋 |  | 包 | 2 | 8 | 16
98 | 一次性滴管 | 3ml，1000个/包 | 包 | 2 | 8 | 16
99 | 无齿扁咀镊 |  | 个 | 2 | 10 | 20
100 | 尖头镊子 | 不锈钢,15cm | 个 | 2 | 10 | 20
101 | 瓷坩埚 | 100ml带盖 | 个 | 8 | 30 | 240
102 | 瓷坩埚 | 250ml带盖 | 个 | 8 | 60 | 480
103 | 药匙 | 不锈钢长柄 | 个 | 8 | 5 | 40
104 | 称量纸 | 100mm*100mm | 包 | 4 | 10 | 40
105 | 洗耳球 | 大 | 个 | 8 | 4 | 32
106 | 毛刷 | 大 | 个 | 4 | 5 | 20
107 | 毛刷 | 中 | 个 | 4 | 5 | 20
108 | 毛刷 | 小 | 个 | 2 | 5 | 10
109 | 天平清洁毛刷 |  | 个 | 2 | 5 | 10
110 | 洗瓶 | 白色弯头，500ml | 个 | 12 | 4 | 48
111 | 废液桶 | 25L | 个 | 12 | 50 | 600
112 | 实验服（白大褂） | XL码 | 个 | 8 | 98 | 784
113 | 棉签 |  | 包 | 4 | 2 | 8
114 | 铁架台（配蝴蝶机夹） | 高度60mm | 个 | 2 | 80 | 160
115 | 聚四氟搅拌子 | C型 6mm*20mm | 个 | 12 | 3 | 36
116 | 标签纸 | 63*56mm，100张/包 | 包 | 2 | 10 | 20
117 | 标签纸 | 48*37mm，100张/包 | 包 | 2 | 10 | 20
118 | 标签纸 | 定制采样标签、标准溶液标签，100张/包 | 包 | 2 | 35 | 70
119 | 衣架 | 微生物专用 | 个 | 1 | 80 | 80
120 | PP材质托盘 | 约35*25cm | 个 | 2 | 50 | 100
121 | 一次性聚乙烯瓶 | 1000ml | 个 | 100 | 2 | 200
122 | 锥形瓶（不磨口） | 250ml，葵花 | 个 | 10 | 4 | 40
123 | DO快速测定仪 |  | 个 | 1 | 800 | 800
124 | 酸式滴定管 | 100ml，葵花 | 个 | 4 | 70 | 280
125 | 一次性聚乙烯瓶 | 250ml | 个 | 100 | 2 | 200
126 | 具塞磨口比色管架 | 25ml，一排12个，亚克力材质 | 个 | 4 | 16 | 64
127 | 具塞磨口比色管架 | 50ml，一排12个，亚克力材质 | 个 | 4 | 18 | 72
128 | 淀粉-碘化钾试纸 | 国药/三爱思 | 盒 | 4 | 10 | 40
129 | 强酸性阳离子交换树脂(氢型）柱 | 葵花 | 个 | 2 | 250 | 500 | 氨氮前处理用
130 | 强酸性阳离子交换树脂(氢型） | 沃凯 250g | 个 | 1 | 50 | 50 | 氨氮前处理用
131 | 全玻璃蒸馏器 | 葵花 | 个 | 1 | 130 | 130 | 氨氮前处理用
132 | 离子交换柱 | 外径1.4cm，装树脂高5-8cm | 根 | 5 | 50 | 250 | 硝氮前处理用
133 | TDS水质检测笔 | 爱诗普霖 | 根 | 2 | 298 | 596 | TDS
134 | 透明护目镜 | 3M，防酸碱 | 个 | 10 | 36 | 360
135 | 碘量瓶 | 500mL，带玻璃塞，葵花 | 个 | 20 | 25 | 500
136 | 碘量瓶 | 502mL，带玻璃塞，葵花 | 个 | 20 | 25 | 500
137 | 铁三环 | 中号,蓝柄 | 个 | 20 | 6 | 120
| 合计（元） |  |  |  |  | 38744

## 试剂申购计划及预算
2023年东方水务化验室化学试剂耗材申购清单
序号 | 使用项目 | 试剂名称 | 规格、型号 | 预计购入量 | 预估单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | COD | 硫酸汞 | 250g | 1 | 162 | 162
2 | COD | 硫酸银 | 100g | 2 | 520 | 1040
3 | COD | 重铬酸钾溶液 | 500ml，0.250mol/L | 2 | 180 | 360
4 | COD | 硫酸亚铁铵（六水） | 500g | 1 | 20 | 20
5 | COD | 硫酸 | 500mL,优级纯 | 48 | 25 | 1200 | 易制毒
6 | COD | 邻菲啰啉 | 5g | 1 | 126 | 126
7 | COD | 硫酸亚铁（七水） | 500g | 1 | 16 | 16
8 | COD | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 1 | 40 | 40
9 | COD | COD标准物质 | 120mg/L左右，20mL | 12 | 60 | 720
10 | COD | COD标准物质 | <50mg/L，20mL | 12 | 60 | 720
11 | COD | COD标准物质 | 200mg/L左右，20mL | 12 | 60 | 720
12 | TN | 氢氧化钠 | 500g，含氮量＜0.0005% | 1 | 23 | 23
13 | TN | 过硫酸钾 | 德国默克，250g | 4 | 484 | 1936
14 | TN | 盐酸 | 500ml，优级纯 | 4 | 25 | 100 | 易制爆
15 | TN | 总氮标准物质 | 100mg/L，50mL | 4 | 150 | 600
16 | TN | 总氮标准物质 | 10mg/L左右，20mL | 12 | 70 | 840
17 | TN | 总氮标准物质 | 5mg/L左右，20mL | 12 | 70 | 840
18 | TN | 总氮标准物质 | 小于1mg/L左右，20mL | 12 | 70 | 840
19 | NH3-N | 钠氏试剂 | 100mL | 4 | 82 | 328
20 | NH3-N | 酒石酸钾钠 | 500g | 5 | 26 | 130
21 | NH3-N | 硫代硫酸钠(五水） | 麦克林，100g | 4 | 141 | 564
22 | NH3-N | 淀粉 | 500g | 1 | 29 | 29
23 | NH3-N | 碘化钾 | 500g | 1 | 410 | 410
24 | NH3-N | 碳酸钠 | 500g | 1 | 15 | 15
25 | NH3-N | 硫酸锌（7水） | 500g，沪试 | 1 | 28 | 28
26 | NH3-N | 硼酸 | 500g | 1 | 30 | 30
27 | NH3-N | 溴百里酚蓝 | 10g，沪试 | 1 | 69 | 69
28 | NH3-N | 无水乙醇 | 500ml | 5 | 14 | 70
29 | NH3-N | 氨氮标准液 | 1000mg/L，50mL | 2 | 150 | 300
30 | NH3-N | 氨氮标准物质 | 20mg/L左右，20mL | 4 | 70 | 280
31 | NH3-N | 氨氮标准物质 | 1mg/L左右，20mL | 8 | 70 | 560
32 | TP | 抗坏血酸 | 250g | 2 | 39 | 78
33 | TP | 钼酸铵 | 500g | 1 | 192 | 192
34 | TP | 酒石酸锑钾 | 500g | 1 | 150 | 150
35 | TP | 总磷标准液 | 50mg/L，50mL | 2 | 150 | 300
36 | TP | 总磷标准物质 | 2mg/L左右,20mL | 6 | 70 | 420
37 | TP | 总磷标准物质 | 0.5mg/L左右,20mL | 6 | 70 | 420
38 | DO | 硫酸锰（无水或一水） | 500g | 1 | 140 | 140
39 | DO | 碘酸钾 | 优级纯，500g | 2 | 490 | 980
40 | BOD | 丙烯基硫脲 | 25g | 2 | 80 | 160
41 | BOD | 菌种 | 连华BOD5仪器配套使用 | 5 | 30 | 150
42 | BOD | BOD耗材套包 | 连华BOD5仪器配套使用 | 5 | 380 | 1900
43 | 氯化物 | 氯化钠标准溶液 | 0.0141mol/L | 2 | 80 | 160
44 | 氯化物 | 硝酸银标准溶液 | 0.0141mol/L | 4 | 220 | 880
45 | 氯化物 | 铬酸钾 | 500g | 1 | 50 | 50
46 | 硝酸盐氮 | 硫酸铝 | 500g | 1 | 30 | 30
47 | 硝酸盐氮 | 氨基磺酸 | 100g | 1 | 15 | 15
48 | 硝酸盐氮 | 硝酸盐氮标准液 | 1000mg/L,50mL | 2 | 150 | 300
49 | 硝酸盐氮 | 硝酸盐氮标准样 | 10mg/L左右，20mL | 12 | 50 | 600
50 | 次氯酸钠 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 0.1mol/L | 5 | 100 | 500
51 | 聚氯化铝 | 硝酸 | 500ml，AR | 2 | 35 | 70 | 易制毒
52 | 聚氯化铝 | EDTA溶液 | 500ml，0.05mol/L | 2 | 68 | 136
53 | 聚氯化铝 | 乙酸钠 | 500g | 2 | 26 | 52
54 | 聚氯化铝 | 冰乙酸 | 500ml | 1 | 24 | 24
55 | 聚氯化铝 | 氧化铝标准溶液 | 1g/L，500ml | 4 | 76 | 304
56 | 聚氯化铝 | 氯化锌标准滴定溶液 | 0.025mol/L，500ml | 4 | 85 | 340
57 | 聚氯化铝 | 百里香酚蓝 | 25g | 1 | 118 | 118
58 | 聚氯化铝 | 二甲酚橙 | 25g | 1 | 46 | 46
59 | 悬浮物 | 变色硅胶 | 500g | 2 | 20 | 40
60 | 粪大肠菌群 | EC培养基 | 250g | 5 | 120 | 600
61 | 粪大肠菌群 | 乳糖蛋白胨培养基 | 250g | 5 | 150 | 750
62 | 粪大肠菌群 | 营养琼脂培养基 | 250g | 5 | 120 | 600
63 | 粪大肠菌群 | M-FC培养基 | 250g | 5 | 120 | 600
64 | pH | pH标准溶液 | 4 | 4 | 120 | 480
65 | pH | pH标准溶液 | 6.86 | 4 | 120 | 480
66 | pH | pH标准溶液 | 9.18 | 4 | 120 | 480
67 | pH | pH电极保护液 | 250ml | 2 | 120 | 240
68 | ORP | ORP标准溶液 | 220mV；上海三信仪表厂 | 4 | 120 | 480
69 | pH | KCl | 500g | 2 | 15 | 30
70 | pH | pH电极保护液 | 250ml | 2 | 120 | 240
71 | 容量瓶 | 50ml，葵花 | 个 | 4 | 12 | 48
72 | 容量瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 20 | 12 | 240
73 | 容量瓶 | 200ml，葵花 | 个 | 8 | 18 | 144
74 | 容量瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 12 | 15 | 180
75 | 容量瓶 | 500ml，葵花 | 个 | 12 | 19 | 228
76 | 容量瓶 | 1000ml，葵花 | 个 | 12 | 25 | 300
77 | 滴瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 10 | 50 | 500
78 | 棕色滴瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 10 | 50 | 500
79 | 蓝盖无色玻璃瓶 | 500ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖 | 个 | 12 | 20 | 240
80 | 蓝盖无色玻璃瓶 | 1000ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖 | 个 | 12 | 30 | 360
81 | 棕色广口试剂瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 8 | 10 | 80
82 | 棕色广口玻璃瓶 | 500ml，葵花 | 个 | 8 | 15 | 120
83 | 棕色广口试剂瓶 | 1L，葵花 | 个 | 8 | 20 | 160
84 | 无色细口试剂瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 4 | 20 | 80
85 | 无色细口试剂瓶 | 500ml，葵花 | 个 | 4 | 25 | 100
86 | 无色细口试剂瓶 | 1000ml，葵花 | 个 | 4 | 30 | 120
87 | 烧杯 | 100ml，葵花 | 个 | 20 | 20 | 400
88 | 烧杯 | 250ml，葵花 | 个 | 20 | 10 | 200
89 | 烧杯 | 500ml，葵花 | 个 | 12 | 6 | 72
90 | 烧杯 | 1L，葵花 | 个 | 12 | 10 | 120
91 | 烧杯 | 2L，葵花 | 个 | 4 | 25 | 100
92 | 刻度移液管 | 1ml，葵花 | 个 | 14 | 6 | 84
93 | 刻度移液管 | 2ml，葵花 | 个 | 4 | 6 | 24
94 | 刻度移液管 | 5ml，葵花 | 个 | 22 | 7 | 154
95 | 刻度移液管 | 10ml，葵花 | 个 | 22 | 7 | 154
96 | 刻度移液管 | 20ml，葵花 | 个 | 8 | 10 | 80
97 | 无分度移液管 | 1ml，葵花 | 个 | 2 | 10 | 20
98 | 无分度移液管 | 2ml，葵花 | 个 | 2 | 10 | 20
99 | 无分度移液管 | 5ml，葵花 | 个 | 10 | 10 | 100
100 | 无分度移液管 | 10ml，葵花 | 个 | 10 | 20 | 200
101 | 无分度移液管 | 20ml，葵花 | 个 | 4 | 10 | 40
102 | 无分度移液管 | 25ml，葵花 | 个 | 4 | 10 | 40
103 | 无分度移液管 | 50ml，葵花 | 个 | 4 | 10 | 40
104 | 量筒 | 25ml，葵花 | 个 | 6 | 6 | 36
105 | 量筒 | 50ml，葵花 | 个 | 6 | 6 | 36
106 | 量筒 | 100ml，葵花 | 个 | 6 | 6 | 36
107 | 量筒 | 250ml，葵花 | 个 | 6 | 13 | 78
108 | 量筒 | 500ml，葵花 | 个 | 6 | 15 | 90
109 | 量筒 | 1L，葵花 | 个 | 12 | 20 | 240
110 | 磨口锥形瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 20 | 4 | 80
111 | 碘量瓶 | 250ml；带玻璃塞，葵花 | 个 | 20 | 10 | 200
112 | 小玻璃漏斗 | 直径60mm，葵花 | 个 | 20 | 10 | 200
113 | 小玻璃漏斗 | 直径75mm，葵花 | 个 | 20 | 15 | 300
114 | 盖玻片 | 微生物镜检 | 盒 | 10 | 6 | 60
115 | 无色酸式滴定管 | 50ml，葵花 | 个 | 8 | 60 | 480
116 | 具塞磨口比色管 | 25ml，葵花 | 个 | 30 | 10 | 300
117 | 具塞磨口比色管 | 50ml，葵花 | 个 | 30 | 10 | 300
118 | 试管及配套硅胶塞 | 50ml，葵花 | 个 | 50 | 10 | 500 | 粪大肠菌群
119 | 试管及配套硅胶塞 | 20ml，葵花 | 个 | 150 | 10 | 1500 | 粪大肠菌群
120 | 试管架 | 放置50ml试管，与48配套 | 个 | 5 | 30 | 150 | 粪大肠菌群
121 | 试管架 | 放置20ml试管，与48配套 | 个 | 5 | 30 | 150 | 粪大肠菌群
122 | 杜氏小管 | 6mm*30mm,100个/包 | 包 | 5 | 15 | 75 | 粪大肠菌群
123 | 接种环 | 直径3mm | 个 | 8 | 15 | 120 | 粪大肠菌群
124 | 培养皿 | 90mm,塑料 | 个 | 200 | 1 | 200 | 粪大肠菌群
125 | 微孔滤膜滤膜 | 孔径0.45um | 盒 | 10 | 40 | 400 | 粪大肠菌群
126 | 比色皿 | 10mm，石英，葵花 | 盒 | 4 | 90 | 360
127 | 比色皿 | 20mm，石英 | 盒 | 4 | 110 | 440
128 | 溶解氧瓶 | 250~300ml，带水封装置校准至1ml，具塞温克勒瓶或其他适合的细口瓶，瓶肩最好是直的，每个瓶和盖都要有相同的号码，葵花 | 个 | 20 | 10 | 200
129 | 称量瓶 | 60mm*30mm | 个 | 20 | 10 | 200
130 | 防爆玻璃珠 | 直径3~8mm | 包 | 2 | 30 | 60
131 | 玻璃棒 | 5mm*200mm，葵花 | 个 | 8 | 5 | 40
132 | 移液枪 | 气密性好；1ml | 个 | 2 | 400 | 800
133 | 移液枪 | 气密性好；10ml | 个 | 2 | 400 | 800
134 | 移液枪枪头 | 100ul，1000个/包 | 包 | 1 | 20 | 20
135 | 移液枪枪头 | 1ml，1000个/包 | 包 | 4 | 25 | 100
136 | 移液枪枪头 | 10ml，100个/包 | 包 | 6 | 25 | 150
137 | 取样桶 | 不锈钢，2L | 个 | 4 | 250 | 1000
138 | 丁腈手套 | M码；100只/盒 | 盒 | 12 | 45 | 540
139 | 劳保手套 | 加交点，加厚 | 副 | 3 | 15 | 45
140 | 高温手套 |  | 副 | 3 | 35 | 105
141 | 厚橡胶手套 | 加长型，防腐、防酸防碱 | 副 | 4 | 35 | 140
142 | 活性炭口罩 | / | 盒 | 20 | 40 | 800
143 | pH试纸 | 1~14 | 个 | 4 | 8 | 32
144 | 比色管架 | 25ml，有机玻璃，12孔 | 个 | 4 | 10 | 40
145 | 比色管架 | 50ml，有机玻璃，12孔 | 个 | 4 | 10 | 40
146 | CN-CA滤膜 | 孔径0.45μm、直径60mm | 盒 | 10 | 50 | 500
147 | 玻璃纤维滤膜 | 50mm,0.45Um，螺纹 | 盒 | 6 | 40 | 240
148 | 塑料镊子 | 100*7mm | 个 | 6 | 5 | 30
149 | 瓷蒸发皿 | 直径90mm | 个 | 12 | 10 | 120
150 | 一次性聚乙烯采样瓶 | 500ml | 个 | 100 | 5 | 500
151 | 封口膜 | 10cm*38m | 卷 | 4 | 200 | 800
152 | 坩埚钳 | 304不锈钢350mm | 个 | 1 | 20 | 20
153 | 虹吸管 | 长度约1.6m，供分取水样或添加稀释水 | 根 | 2 | 10 | 20
154 | 营养琼脂平板 | 海博生物，9cm | 个 | 400 | 2 | 800
155 | 酒精棉球 |  | 瓶 | 12 | 10 | 120
156 | 酒精灯 |  | 个 | 6 | 10 | 60
157 | 中速定量滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4 | 15 | 60
158 | 中速定性滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4 | 15 | 60
159 | 慢速定量滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4 | 15 | 60
160 | 慢速定性滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4 | 15 | 60
161 | 牛皮纸 | 1000mm*800mm | 张 | 3 | 5 | 15
162 | 红色滴管胶头 | 滴瓶使用，100个/包 | 包 | 2 | 20 | 40
163 | 纱布 | 820mm*1000mm | 个 | 2 | 25 | 50
164 | 棉绳 | 系比色管用 | 卷 | 1 | 6 | 6
165 | 冰箱温度计 | 零下40℃~50℃ | 个 | 1 | 100 | 100
166 | 水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片 | 10ml水样量纸片 | 张 | 40 | 125 | 5000
167 | 水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片 | 1ml水样量纸片 | 张 | 40 | 125 | 5000
168 | 自封袋 | 12号 | 个 | 400 | 2 | 800
169 | 橡皮筋 |  | 包 | 2 | 8 | 16
170 | 一次性滴管 | 3ml，1000个/包 | 包 | 2 | 8 | 16
171 | 无齿扁咀镊 |  | 个 | 2 | 10 | 20
172 | 尖头镊子 | 不锈钢,15cm | 个 | 2 | 10 | 20
173 | 瓷坩埚 | 100ml带盖 | 个 | 8 | 30 | 240
174 | 瓷坩埚 | 250ml带盖 | 个 | 8 | 60 | 480
175 | 药匙 | 不锈钢长柄 | 个 | 8 | 5 | 40
176 | 称量纸 | 100mm*100mm | 包 | 4 | 10 | 40
177 | 洗耳球 | 大 | 个 | 8 | 4 | 32
178 | 毛刷 | 大 | 个 | 4 | 5 | 20
179 | 毛刷 | 中 | 个 | 4 | 5 | 20
180 | 毛刷 | 小 | 个 | 2 | 5 | 10
181 | 天平清洁毛刷 |  | 个 | 2 | 5 | 10
182 | 洗瓶 | 白色弯头，500ml | 个 | 12 | 4 | 48
183 | 废液桶 | 25L | 个 | 12 | 50 | 600
184 | 实验服（白大褂） | XL码 | 个 | 8 | 98 | 784
185 | 棉签 |  | 包 | 4 | 2 | 8
186 | 铁架台（配蝴蝶机夹） | 高度60mm | 个 | 2 | 80 | 160
187 | 聚四氟搅拌子 | C型 6mm*20mm | 个 | 12 | 3 | 36
188 | 标签纸 | 63*56mm，100张/包 | 包 | 2 | 10 | 20
189 | 标签纸 | 48*37mm，100张/包 | 包 | 2 | 10 | 20
190 | 标签纸 | 定制采样标签、标准溶液标签，100张/包 | 包 | 2 | 35 | 70
191 | 衣架 | 微生物专用 | 个 | 1 | 80 | 80
192 | PP材质托盘 | 约35*25cm | 个 | 2 | 50 | 100
193 | 一次性聚乙烯瓶 | 1000ml | 个 | 100 | 2 | 200
194 | 锥形瓶（不磨口） | 250ml，葵花 | 个 | 10 | 4 | 40
195 | DO快速测定仪 |  | 个 | 1 | 800 | 800
196 | 酸式滴定管 | 100ml，葵花 | 个 | 4 | 70 | 280
197 | 一次性聚乙烯瓶 | 250ml | 个 | 100 | 2 | 200
198 | 具塞磨口比色管架 | 25ml，一排12个，亚克力材质 | 个 | 4 | 16 | 64
199 | 具塞磨口比色管架 | 50ml，一排12个，亚克力材质 | 个 | 4 | 18 | 72
200 | 淀粉-碘化钾试纸 | 国药/三爱思 | 盒 | 4 | 10 | 40
201 | 强酸性阳离子交换树脂(氢型）柱 | 葵花 | 个 | 2 | 250 | 500 | 氨氮前处理用
202 | 强酸性阳离子交换树脂(氢型） | 沃凯 250g | 个 | 1 | 50 | 50 | 氨氮前处理用
203 | 全玻璃蒸馏器 | 葵花 | 个 | 1 | 130 | 130 | 氨氮前处理用
204 | 离子交换柱 | 外径1.4cm，装树脂高5-8cm | 根 | 5 | 50 | 250 | 硝氮前处理用
205 | TDS水质检测笔 | 爱诗普霖 | 根 | 2 | 298 | 596 | TDS
206 | 透明护目镜 | 3M，防酸碱 | 个 | 10 | 36 | 360
207 | 碘量瓶 | 500mL，带玻璃塞，葵花 | 个 | 20 | 25 | 500
208 | 碘量瓶 | 502mL，带玻璃塞，葵花 | 个 | 20 | 25 | 500
209 | 铁三环 | 中号,蓝柄 | 个 | 20 | 6 | 120

## 化验室设备仪器校准计划及预算
2023年化验室设备仪器校准计划及费用
序号 | 仪器名称 | 校准单价（元） | 数量（台） | 费用合计（元）
1 | 电子天平 | 120 | 1 | 120
2 | 哈希分光光度计 | 240 | 1 | 240
3 | 箱式电阻炉 | 275 | 1 | 275
4 | pH计 | 140 | 1 | 140
5 | 生化培养箱 | 175 | 1 | 175
6 | 电热鼓风干燥器 | 170 | 1 | 170
7 | 显微镜 | 90 | 1 | 90
8 | COD消解仪 | 225 | 1 | 225
9 | 硫化氢气体检测仪 | 240 | 5 | 1200
10 | 氨气仪表 | 300 | 2 | 600
11 | 四合一气体检测仪 | 600 | 1 | 600
12 | 多种气体检测仪 | 300 | 2 | 600
13 | 压力蒸汽灭菌锅 | 200 | 3 | 600
14 | 恒温培养箱 | 170 | 1 | 170
15 | 隔水式培养箱 | 170 | 1 | 170
16 | 无菌操作台 | 400 | 1 | 400
17 | 便携式溶氧仪 | 225 | 1 | 225
合计（元） |  |  |  | 6000