## 清单
漓江路以北、潮北河以南地块标准厂房项目临时用电设施拍卖清单
序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最低单价 | 报价 | 备注
1 | 油浸式变压器 | S13-400KVA | 台 | 1 | 8000 |  | 设施情况自行勘察
2 | 油浸式变压器 | S11-630KVA | 台 | 1 | 13000 |  | 设施情况自行勘察
3 | 分界开关 | ZW32-12F/630A | 台 | 1 | 4500 |  | 设施情况自行勘察
4 | 落地式配电箱 | 400KVA变压器用，外壳不锈钢 | 台 | 1 | 2900 |  | 设施情况自行勘察
5 | 落地式配电箱 | 630KVA变压器用，外壳不锈钢 | 台 | 1 | 4500 |  | 设施情况自行勘察
6 | 高压铜芯电缆 | FS-YJV22-3*70mm2 | 米 | 693 | 40 |  | 自行勘察现场是否可抽回，最终按实计算。
7 | 低压铜芯电缆 | FS-YJV22-4*185mm2 | 米 | 26 | 180 |  | 自行勘察现场是否可抽回，最终按实计算。
8 | 低压铜芯电缆 | YJV22-4*300mm2 | 米 | 26 | 280 |  | 自行勘察现场是否可抽回，最终按实计算。
9 | 电杆、高压电能计量装置等其他材料 |  | 项 | 1 | 3000 |  | 设施情况自行勘察
合计
注：以上价格包含办理销户、停电及拆除恢复等一切相关费用。（参照未来科技城、尚德广场临时用电设施拆除费用）