德喜花苑、凤栖苑两小区地下车库除湿机采购及安装项目

投标报价表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿机 | 1、额定电源：380V~50HZ，功率：7500W，除湿量：360L/d、下部带万向轮移动。 2、备注：含每台除湿机需配备独立配电箱，配电箱的进出线电源线及护套管等，安装至指定区域并铺设排水管到集水坑等全部费用。 | 台 | 40 |  |  | / |  |
| 2 | 电力电缆（备用） | 1、规格：YJV-4*6电缆 2、备用电缆按建设单位要求放至指定地点。 | 米 | 400 |  |  | 远东、上上、江南、东强 |  |
| 3 | 总价 |  | 人民币（大写）： ，小写： 元 |  |  |  |  |  |

备注：1、除湿机全费用综合单价和合价主要包括（但不限于）： 货物价格（含配套辅材等）、包装费、运输费、上下货力资费、安装费、调试费、开孔费、验收检测费、质保期内的售后服务费、保洁费、管理费、利润、税金【投标报价时统一按13%计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除】、市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费及验收合格交付使用前发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。

2、电力电缆（备用）全费用综合单价和合价主要包括（但不限于）：货物价格、包装费、运输费、上下货力资费、验收检测费、管理费、利润、税金【投标报价时统一按13%计取并分摊至综合单价中，实际开具的增值税专票税率低于13%部分的差额甲方结算时予以扣除】、市场风险及国家政策性调整风险、不可预见费及验收合格交付使用前发生的所有费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。

3、表中的技术参数、单位、数量，投标人投标时不得作任何变动；

4、招标人保留采购货物变更的权利。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年    月    日