## 化验室试剂耗材报价清单
化验室试剂耗材报价清单
序号 | 使用项目 | 试剂名称 | 规格、型号 | 预计购入量 | 预估单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | COD | 硫酸汞 | 250g | 4 |  | 0
2 | COD | 硫酸银 | 100g | 4 |  | 0
3 | COD | 重铬酸钾溶液 | 500ml，0.250mol/L | 2 |  | 0
4 | COD | 重铬酸钾 | 500g | 2 |  | 0 | 易制爆
5 | COD | 硫酸亚铁铵（六水） | 500g，沪试 | 3 |  | 0
6 | COD | 硫酸 | 500mL,优级纯 | 180 |  | 0 | 易制毒
7 | COD | 邻菲啰啉 | 5g | 6 |  | 0
8 | COD | 硫酸亚铁（七水） | 500g | 2 |  | 0
9 | COD | 邻苯二甲酸氢钾 | 500g | 1 |  | 0
10 | COD | COD标准物质 | 120mg/L左右，20mL | 10 |  | 0
11 | COD | COD标准物质 | <50mg/L，20mL | 10 |  | 0
12 | COD | COD标准物质 | 200mg/L左右，20mL | 10 |  | 0
13 | COD | COD预制试剂（标准方法：150℃、2小时） | HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒） | 2 |  | 0 | 0.7-40mg/L，PK/150
14 | COD | COD预制试剂（标准方法：150℃、2小时） | HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒） | 2 |  | 0 | 3-150mg/L，PK/150
15 | COD | COD预制试剂（标准方法：150℃、2小时） | HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒） | 2 |  | 0 | 20-1500mg/L，PK/150
16 | TN | 氢氧化钠 | 500g，含氮量＜0.0005% | 2 |  | 0
17 | TN | 过硫酸钾 | 德国默克，250g | 8 |  | 0
18 | TN | 盐酸 | 500ml，优级纯 | 32 |  | 0 | 易制毒
19 | TN | 总氮标准液 | 100mg/L，50mL | 12 |  | 0
20 | TN | 总氮标准物质 | 10mg/L左右，20mL | 10 |  | 0
21 | TN | 总氮标准物质 | 5mg/L左右，20mL | 10 |  | 0
22 | TN | 总氮标准物质 | 小于1mg/L左右，20mL | 10 |  | 0
23 | TN | 总氮试剂 | HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒） | 2 |  | 0 | 量程：2 to 150 mg/L N；25-50tests；DRB200 15 x 16 mm
24 | TN | 总氮试剂 | HACH DR6000快速测定仪配套使用（100支/盒） | 2 |  | 0 | 量程：0.5 to 25.0 mg/L N；25-50tests；DRB200 15 x 16 mm
25 | NH3-N | 钠氏试剂 | 100mL | 15 |  | 0
26 | NH3-N | 酒石酸钾钠 | 500g | 3 |  | 0
27 | NH3-N | 硫代硫酸钠(五水） | 麦克林，500g | 2 |  | 0
28 | NH3-N | 淀粉 | 500g | 1 |  | 0
29 | NH3-N | 碘化钾 | 500g | 2 |  | 0
30 | NH3-N | 碳酸钠 | 500g | 1 |  | 0
31 | NH3-N | 硫酸锌（7水） | 500g，沪试 | 1 |  | 0
32 | NH3-N | 硼酸 | 500g | 1 |  | 0
33 | NH3-N | 溴百里酚蓝 | 10g，沪试 | 2 |  | 0
34 | NH3-N | 无水乙醇 | 500ml | 5 |  | 0
35 | NH3-N | 氨氮标准液 | 1000mg/L，50mL | 2 |  | 0
36 | NH3-N | 氨氮标准物质 | 20mg/L左右，20mL | 12 |  | 0
37 | NH3-N | 氨氮标准物质 | 1mg/L左右，20mL | 12 |  | 0
38 | TP | 抗坏血酸 | 100g | 2 |  | 0
39 | TP | 钼酸铵 | 500g | 2 |  | 0
40 | TP | 酒石酸锑钾 | 500g | 2 |  | 0
41 | TP | 总磷标准液 | 50mg/L，50mL | 4 |  | 0
42 | TP | 总磷标准物质 | 2mg/L左右,20mL | 12 |  | 0
43 | TP | 总磷标准物质 | 0.5mg/L左右,20mL | 12 |  | 0
44 | TP | 总磷试剂 | HACH DR6000快速测定仪配套使用（50支/盒） | 1 |  | 0 | 量程：0.06 to 3.50 mg/L PO43–；50 tests；DRB200 15 x 16 mm
45 | TP | 总磷试剂 | HACH DR6000快速测定仪配套使用（50支/盒） | 1 |  | 0 | 量程：1.0 to 100.0 mg/L PO43–；25-50tests；DRB200 15 x 16 mm
46 | DO | 硫酸锰（无水或一水） | 500g | 1 |  | 0
47 | DO | 碘酸钾 | 500g,优级纯 | 2 |  | 0 | AR500g
48 | BOD | 丙烯基硫脲 | 25g | 2 |  | 0
49 | BOD | 磷酸二氢钾 | 500g | 1 |  | 0
50 | BOD | 磷酸氢二钾（无水） | 500g | 1 |  | 0
51 | BOD | 磷酸氢二钠（七水） | 500g | 1 |  | 0
52 | BOD | 氯化铵 | 500g | 2 |  | 0
53 | BOD | 硫酸镁（七水） | 500g | 1 |  | 0
54 | BOD | 氯化钙（无水） | 500g | 1 |  | 0
55 | BOD | 氯化铁（六水） | 500g | 1 |  | 0
56 | BOD | 亚硫酸钠(无水） | 500g | 1 |  | 0
57 | BOD | 葡萄糖 | 500g,优级纯 | 1 |  | 0
58 | BOD | 谷氨酸 | 500g,优级纯 | 1 |  | 0
59 | BOD | 乙酸 | 500mL | 5 |  | 0
60 | BOD | BOD营养盐缓冲溶液粉枕 | 哈希BOD5仪器配套使用 | 5 |  | 0
61 | BOD | 氢氧化钾小丸 | 哈希BOD5仪器配套使用 | 5 |  | 0
62 | BOD | BOD标准液 | 哈希BOD5仪器配套使用 | 5 |  | 0
63 | BOD | 硝化细菌抑制剂 | 哈希BOD5仪器配套使用 | 5 |  | 0
64 | BOD | 菌种 | 哈希BOD5仪器配套使用 | 5 |  | 0
65 | 乙酸钠含量测定 | 氯化钡溶液 | 沪试，100g/L | 2
66 | 乙酸钠含量测定 | 酚酞 | 沪试，25g | 3
67 | 氯化物 | 氯化钠标准溶液 | 0.0141mol/L | 4 |  | 0
68 | 氯化物 | 硝酸银标准溶液 | 0.0141mol/L | 5 |  | 0
69 | 氯化物 | 铬酸钾 | 500g | 2 |  | 0
70 | 硝酸盐氮 | 硫酸铝 | 500g | 1 |  | 0
71 | 硝酸盐氮 | 氨基磺酸 | 100g | 1 |  | 0
72 | 硝酸盐氮 | 硝酸盐氮标准液 | 1000mg/L,50mL | 2 |  | 0
73 | 硝酸盐氮 | 硝酸盐氮标准样 | 10mg/L左右，20mL | 12 |  | 0
74 | 次氯酸钠 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 0.1mol/L | 5 |  | 0
75 | 聚合硫酸铁 | 磷酸 | 500mL | 2 |  | 0
76 | 聚合硫酸铁 | 硫酸铜（无水） | 500g | 2 |  | 0
77 | 聚合硫酸铁 | 三氯化钛 | 500mL | 2 |  | 0
78 | 聚合硫酸铁 | 重铬酸钾溶液 | 500ml，0.1mol/L | 1 |  | 0
79 | 聚合硫酸铁 | 钨酸钠 |  | 4 |  | 0
80 | 聚合硫酸铁 | 二苯胺磺酸钠指示液 | 100mL,5g/L | 4 |  | 0
81 | 聚合硫酸铁 | 二苯胺磺酸钠 | 25g | 2 |  | 0
82 | 聚氯化铝 | 硝酸 | 500ml，AR | 2 |  | 0 | 易制毒
83 | 聚氯化铝 | EDTA溶液 | 500ml，0.05mol/L | 5 |  | 0
84 | 聚氯化铝 | 乙酸钠 | 500g | 1 |  | 0
85 | 聚氯化铝 | 冰乙酸 | 500ml | 1 |  | 0
86 | 聚氯化铝 | 氧化铝标准溶液 | 1g/L，500ml | 5 |  | 0
87 | 聚氯化铝 | 氯化锌标准滴定溶液 | 0.025mol/L，500ml | 10 |  | 0
88 | 聚氯化铝 | 百里香酚蓝 | 25g | 1 |  | 0
89 | 聚氯化铝 | 二甲酚橙 | 25g | 1 |  | 0
90 | 悬浮物 | 变色硅胶 | 500g | 1 |  | 0
91 | 悬浮物 | 凡士林 | 500g | 1 |  | 0
92 | 粪大肠菌群 | M-FC培养基 | 250g | 5 |  | 0
93 | pH | pH标准溶液 | 4 | 2 |  | 0
94 | pH | pH标准溶液 | 6.86 | 2 |  | 0
95 | pH | pH标准溶液 | 9.18 | 2 |  | 0
96 | pH | pH电极保护液 | 250ml | 2 |  | 0
97 | pH | 氯化钾 | 500g | 2 |  | 0
98 | ORP | ORP标准溶液 | 220mV | 4 |  | 0
99 | 氟化物 | 丙酮 | 500mL | 12 |  | 0 | 易制毒
100 | 氟化物 | 氟试剂（3-甲基胺-茜素-二乙酸） | 1g | 2 |  | 0
101 | 氟化物 | 乙酸钠（三水） | 500g | 2 |  | 0
102 | 氟化物 | 硝酸镧（六水） | 500g，麦克林 | 2 |  | 0
103 | 氟化物 | 乙酸钠（无水） | 500g | 2 |  | 0
104 | 氟化物 | 氟化物标准液 | 100ug/mL，50mL | 6 |  | 0
105 | 氟化物 | 氟化物标准物质 | 3mg/L左右，20mL | 6 |  | 0
106 | 氟化物 | 氟化物标准物质 | 1mg/L左右，20mL | 6 |  | 0
107 | 容量瓶 | 50ml，葵花 | 个 | 6 |  | 0
108 | 容量瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 20 |  | 0
109 | 容量瓶 | 200ml，葵花 | 个 | 8 |  | 0
110 | 容量瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 12 |  | 0
111 | 容量瓶 | 500ml，葵花 | 个 | 12 |  | 0
112 | 容量瓶 | 1000ml，葵花 | 个 | 12 |  | 0
113 | 滴瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 10 |  | 0
114 | 棕色滴瓶 | 100ml，葵花 | 个 | 10 |  | 0
115 | 蓝盖无色玻璃瓶 | 500ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖 | 个 | 12 |  | 0
116 | 蓝盖无色玻璃瓶 | 1000ml；聚四氟乙烯衬垫瓶盖 | 个 | 12 |  | 0
117 | 棕色广口试剂瓶 | 250ml，葵花/蜀牛 | 个 | 8 |  | 0
118 | 棕色广口玻璃瓶 | 500ml，葵花/蜀牛 | 个 | 8 |  | 0
119 | 棕色广口试剂瓶 | 1L，葵花/ | 个 | 8 |  | 0
120 | 无色广口试剂瓶 | 250ml，葵花/蜀牛 | 个 | 4 |  | 0
121 | 无色广口试剂瓶 | 500ml，葵花/蜀牛 | 个 | 4 |  | 0
122 | 无色广口试剂瓶 | 1000ml，葵花/蜀牛 | 个 | 4 |  | 0
123 | 无色广口试剂瓶 | 10000ml，葵花/蜀牛 | 个 | 2 |  | 0
124 | 烧杯 | 100ml，葵花 | 个 | 20 |  | 0
125 | 烧杯 | 250ml，葵花 | 个 | 20 |  | 0
126 | 烧杯 | 500ml，葵花 | 个 | 12 |  | 0
127 | 烧杯 | 1L，葵花 | 个 | 12 |  | 0
128 | 烧杯 | 2L，葵花 | 个 | 4 |  | 0
129 | 刻度移液管 | 1ml，葵花 | 个 | 10 |  | 0
130 | 刻度移液管 | 2ml，葵花 | 个 | 4 |  | 0
131 | 刻度移液管 | 5ml，葵花 | 个 | 15 |  | 0
132 | 刻度移液管 | 10ml，葵花 | 个 | 15 |  | 0
133 | 刻度移液管 | 20ml，葵花 | 个 | 8 |  | 0
134 | 无分度移液管 | 1ml，葵花 | 个 | 2 |  | 0
135 | 无分度移液管 | 2ml，葵花 | 个 | 2 |  | 0
136 | 无分度移液管 | 5ml，葵花 | 个 | 10 |  | 0
137 | 无分度移液管 | 10ml，葵花 | 个 | 10 |  | 0
138 | 无分度移液管 | 20ml，葵花 | 个 | 4 |  | 0
139 | 无分度移液管 | 25ml，葵花 | 个 | 4 |  | 0
140 | 无分度移液管 | 50ml，葵花 | 个 | 4 |  | 0
141 | 量筒 | 25ml，葵花 | 个 | 6 |  | 0
142 | 量筒 | 50ml，葵花 | 个 | 6 |  | 0
143 | 量筒 | 100ml，葵花 | 个 | 6 |  | 0
144 | 量筒 | 250ml，葵花 | 个 | 6 |  | 0
145 | 量筒 | 500ml，葵花 | 个 | 6 |  | 0
146 | 量筒 | 1L，葵花 | 个 | 12 |  | 0
147 | 磨口锥形瓶 | 250ml，葵花 | 个 | 15 |  | 0
148 | 碘量瓶 | 250ml；带玻璃塞，葵花 | 个 | 15 |  | 0
149 | 碘量瓶 | 500mL；带玻璃塞，葵花 | 个 | 15 |  | 0
150 | 小玻璃漏斗 | 直径60mm，葵花 | 个 | 15 |  | 0
151 | 小玻璃漏斗 | 直径75mm，葵花 | 个 | 15 |  | 0
152 | 盖玻片 | 微生物镜检 | 盒 | 8 |  | 0
153 | 载玻片 | 微生物镜检 | 盒 | 8 |  | 0
154 | 无色酸式滴定管 | 50ml，葵花 | 个 | 8 |  | 0
155 | 具塞磨口比色管 | 25ml，葵花 | 个 | 30 |  | 0
156 | 具塞磨口比色管 | 50ml，葵花 | 个 | 30 |  | 0
157 | 培养皿 | 90mm,无菌一次性塑料 | 个 | 400 |  | 0
158 | 醋酸纤维滤膜 | 孔径0.45um，直径50mm | 盒 | 10 |  | 0
159 | 比色皿 | 10mm，石英，葵花 | 盒 | 4 |  | 0
160 | 比色皿 | 20mm，石英 | 盒 | 2 |  | 0
161 | 溶解氧瓶 | 250~300ml，带水封装置校准至1ml，具塞温克勒瓶或其他适合的细口瓶，瓶肩最好是直的，每个瓶和盖都要有相同的号码，葵花 | 个 | 20 |  | 0
162 | 称量瓶 | 60mm*30mm | 个 | 20 |  | 0
163 | 防爆玻璃珠 | 直径3~8mm | 包 | 2 |  | 0
164 | 玻璃棒 | 8mm*400mm，葵花 | 个 | 5 |  | 0
165 | 移液枪 | 气密性好；200ul | 个 | 1 |  | 0
166 | 移液枪 | 气密性好；1ml | 个 | 2 |  | 0
167 | 移液枪 | 气密性好；10ml | 个 | 2 |  | 0
168 | 移液枪枪头 | 200ul，1000个/包 | 包 | 1 |  | 0
169 | 移液枪枪头 | 1ml，1000个/包 | 包 | 4 |  | 0
170 | 移液枪枪头 | 10ml，100个/包 | 包 | 6 |  | 0
171 | 取样桶 | 不锈钢，2L | 个 | 4 |  | 0
172 | 丁腈手套 | M码；100只/盒，光明 | 盒 | 12 |  | 0
173 | 丁腈手套 | L码；100只/盒，光明 | 盒 | 12 |  | 0
174 | 无粉乳胶手套 | L码；100只/盒，光明 | 盒 | 12 |  | 0
175 | 劳保手套 | 加交点，加厚 | 副 | 3 |  | 0
176 | 高温手套 |  | 副 | 3 |  | 0
177 | 厚橡胶手套 | 加长型，防腐、防酸防碱 | 副 | 4 |  | 0
178 | 活性炭口罩 | / | 盒 | 20 |  | 0
179 | pH试纸 | 1~14 | 个 | 4 |  | 0
180 | 比色管架 | 25ml，一排12孔，亚克力材质 | 个 | 4 |  | 0
181 | 比色管架 | 50ml，一排12孔，亚克力材质 | 个 | 4 |  | 0
182 | CN-CA滤膜 | 孔径0.45μm、直径60mm | 盒 | 10 |  | 0
183 | 玻璃纤维滤膜 | 50mm,0.45Um，螺纹 | 盒 | 6 |  | 0
184 | 塑料镊子 | 100*7mm | 个 | 6 |  | 0
185 | 瓷蒸发皿 | 直径90mm | 个 | 12 |  | 0
186 | 一次性聚乙烯采样瓶 | 250ml | 个 | 100 |  | 0
187 | 一次性聚乙烯采样瓶 | 500ml | 个 | 100 |  | 0
188 | 一次性聚乙烯采样瓶 | 1000ml | 个 | 100 |  | 0
189 | 封口膜 | 10cm*38m | 卷 | 2 |  | 0
190 | 坩埚钳 | 304不锈钢350mm | 个 | 1 |  | 0
191 | 虹吸管 | 长度约1.6m，供分取水样或添加稀释水 | 根 | 2 |  | 0
192 | 营养琼脂平板 | 海博生物，9cm | 个 | 400 |  | 0
193 | 酒精棉球 |  | 瓶 | 12 |  | 0
194 | 酒精灯 |  | 个 | 4 |  | 0
195 | 中速定量滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4 |  | 0
196 | 中速定性滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4 |  | 0
197 | 慢速定量滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4 |  | 0
198 | 慢速定性滤纸 | 直径110mm | 盒 | 4 |  | 0
199 | 牛皮纸 | 1000mm*800mm | 张 | 3 |  | 0
200 | 红色滴管胶头 | 滴瓶使用，100个/包 | 包 | 2 |  | 0
201 | 纱布 | 820mm*1000mm | 个 | 2 |  | 0
202 | 棉绳 | 系比色管用 | 卷 | 1 |  | 0
203 | 冰箱温度计 | 零下40℃~50℃ | 个 | 1 |  | 0
204 | 水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片 | 10ml水样量纸片 | 张 | 40 |  | 0
205 | 水质总大肠菌群合粪大肠菌群测试纸片 | 1ml水样量纸片 | 张 | 40 |  | 0
206 | 自封袋 | 12号 | 个 | 150 |  | 0
207 | 橡皮筋 |  | 包 | 2 |  | 0
208 | 一次性滴管 | 3ml，1000个/包 | 包 | 2 |  | 0
209 | 无齿扁咀镊 |  | 个 | 2 |  | 0
210 | 尖头镊子 | 不锈钢,15cm | 个 | 2 |  | 0
211 | 瓷坩埚 | 100ml带盖 | 个 | 8 |  | 0
212 | 瓷坩埚 | 250ml带盖 | 个 | 8 |  | 0
213 | 药匙 | 不锈钢长柄 | 个 | 8 |  | 0
214 | 称量纸 | 100mm*100mm | 包 | 4 |  | 0
215 | 洗耳球 | 大 | 个 | 8 |  | 0
216 | 毛刷 | 大 | 个 | 4 |  | 0
217 | 毛刷 | 中 | 个 | 4 |  | 0
218 | 毛刷 | 小 | 个 | 2 |  | 0
219 | 天平清洁毛刷 |  | 个 | 2 |  | 0
220 | 洗瓶 | 白色弯头，500ml | 个 | 12 |  | 0
221 | 废液桶 | 25L | 个 | 12 |  | 0
222 | 实验服（白大褂） | XL码 | 个 | 6 |  | 0
223 | 棉签 |  | 包 | 4 |  | 0
224 | 铁架台（配蝴蝶机夹） | 高度60mm | 个 | 2 |  | 0
225 | 聚四氟搅拌子 | C型 6mm*20mm | 个 | 6 |  | 0
226 | 标签纸 | 63*56mm，100张/包 | 包 | 2 |  | 0
227 | 标签纸 | 48*37mm，100张/包 | 包 | 2 |  | 0
228 | 标签纸 | 定制采样标签、标准溶液标签，100张/包 | 包 | 2 |  | 0
229 | 衣架 | 优等品 | 个 | 1 |  | 0
230 | PP材质托盘 | 约35*25cm | 个 | 2 |  | 0
231 | 锥形瓶（不磨口） | 250ml，葵花 | 个 | 10 |  | 0
232 | 酸式滴定管 | 100ml，葵花 | 个 | 2 |  | 0
233 | 淀粉-碘化钾试纸 | 国药/三爱思 | 盒 | 4 |  | 0
234 | TDS水质检测笔 | 爱诗普霖 | 根 | 1 |  | 0
235 | 透明护目镜 | 3M，防酸碱 | 个 | 3 |  | 0
236 | 封条 |  | 包 | 2 |  | 0
237 | 布氏漏斗 | 150mm | 个 | 1 |  | 0
238 | 交直流增氧泵 |  | 个 | 1 |  | 0
239 | 擦镜纸 | 金伯利 | 盒 | 5 |  | 0
240 | 铁三环 | 中号,蓝柄 | 个 | 5 |  | 0
241 | 透明干燥皿 | 210mm | 个 | 1 |  | 0
242 | 棕色干燥器 | 210mm | 个 | 1 |  | 0
243 | 强酸性阳离子交换树脂(氢型）柱 | 葵花 | 个 | 2 |  | 0 | 氨氮前处理用
244 | 强酸性阳离子交换树脂(氢型） | 沃凯 250g | 个 | 1 |  | 0 | 氨氮前处理用
245 | 全玻璃蒸馏器 | 葵花 | 个 | 1 |  | 0 | 氨氮前处理用
246 | 离子交换柱 | 外径1.4cm，装树脂高5-8cm | 根 | 5 |  | 0 | 硝氮前处理用
合计（元） | [5 empty] | 0
备注：如无特别要求，药剂均采用国药