## Sheet1
2025年江苏东方水务有限公司部分仪器仪表 检测清单
序号 | 仪器名称 | 型号规格 | 数量 | 备注
1 | 电子天平 | ME204 | 1 | （1）：外观检测 （2）：称量校准 （3）：偏载校准
2 | 哈希分光光度计 | DR6000 | 1 | （1）：紫外光区波长校准 （2）：紫外光区透射比校准 （3）紫外光区噪声校准 （4）：可见光区波长校准 （5）：可见光去透射比校准 （6）：可见光区噪声校准
3 | 箱式电阻炉 | SX2-4-10Z | 1 | （1）：温度校准
4 | 台式pH计 | PHS-3C | 1 | （1）：显示单元分辨力校准 （2）：电计电压校准 （3）ph示值校准
5 | 生化培养箱 | LRH-250 | 1 | （1）：温度
6 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9070MBE | 1 | （1）：温度
7 | 显微镜 | CX23 | 1 | （1）：物镜放大倍数校准 （2）：读书示值校准
8 | COD消解仪 | RC-108型 | 1 | （1）：cod示值 （2）：重复性 （3）：稳定性
9 | 硫化氢仪表 | iTRANS/0-100PPM | 2 | 出三组数据；重复性；响应时间
10 | 硫化氢仪表 | YA-D200/0-100PPM | 1 | 出三组数据；重复性；响应时间
11 | 硫化氢仪表 | KB-501SG | 2 | 出三组数据；重复性；响应时间
12 | 氨气仪表 | KB-501SG | 2 | 出三组数据；重复性；响应时间
13 | 四合一气体检测仪 | ALTAIR 4X | 1 | 测甲烷、氧气、一氧化碳、氨气
14 | 多种气体检测仪 | E400 | 2 | 硫化氢、氨气
15 | 压力蒸汽灭菌锅 | 上海博迅 YXQ-LS-18SI 手提式压力蒸汽灭菌锅 | 2 | （1）：压力校准 （2）：温度校准 （3）：含压力表
16 | 无菌操作台 | 苏州净化，SW-CJ-1F,1050mm*680mm | 1 | （1）：洁净度校准 （2）：噪声校准 （3）：照度校准 （4）：振动校准 （5）：气流校准 （6）：紫外灯校准
17 | 压力蒸汽灭菌锅 | 上海申安，DSX-24L手提式 | 1 | （1）：压力校准 （2）：温度校准 （3）：含压力表
18 | 恒温培养箱 | 上海一恒,DHP-9082 | 1 | 温度校准
19 | 隔水式培养箱 | 上海一恒,GHP-9080 | 1 | 温度校准
20 | 便携溶氧仪 | 雷磁JPB-607A | 1
25
注：年度校准项目中含有压力表均需一年内检测二次。