## Sheet1
江苏东方水务有限公司报价单模板
序号 | 检测项目 |  | 检测点位 | 点位 | 频次（次/天） | 次/年 | 样品数量（个） | 单价（元/个/次） | 总价（元）
1 | 有组织废气 | 臭气浓度 | DA001除臭系统A出口、DA002除臭系统B出口 | 2 | 3 | 2 | 12
2 |  | 氨 |  | 2 | 3 | 2 | 12
3 |  | 硫化氢 |  | 2 | 3 | 2 | 12
4 | 无组织废气 | 臭气浓度 | 厂界上风向一个点，下风向三个点 | 4 | 4 | 2 | 32
5 |  | 氨 |  | 4 | 4 | 2 | 32
6 |  | 硫化氢 |  | 4 | 4 | 2 | 32
7 |  | 甲烷 |  | 4 | 4 | 1 | 16
8 | 废水 | 五日生化需氧量 | DW001跃进河排放口 | 1 | 4 | 12 | 48
9 |  | 化学需氧量（CODcr） |  | 1 | 4 | 12 | 48
10 |  | 总氮（TN） |  | 1 | 4 | 2 | 8
11 |  | 总磷（TP） |  | 1 | 4 | 2 | 8
12 |  | 氨氮 （NH3-N） |  | 1 | 4 | 2 | 8
13 |  | 阴离子表面活性剂 |  | 1 | 4 | 12 | 48
14 |  | 总汞 |  | 1 | 4 | 12 | 48
15 |  | 硫化物 |  | 1 | 4 | 12 | 48
16 |  | 氟化物 |  | 1 | 4 | 12 | 48
17 |  | 挥发酚 |  | 1 | 4 | 12 | 48
18 |  | 烷基汞 |  | 1 | 4 | 4 | 16
19 |  | 总镉 |  | 1 | 4 | 12 | 48
20 |  | 总铬 |  | 1 | 4 | 12 | 48
21 |  | 六价铬 |  | 1 | 4 | 12 | 48
22 |  | 总砷 |  | 1 | 4 | 12 | 48
23 |  | 总铅 |  | 1 | 4 | 12 | 48
24 |  | 总锰 |  | 1 | 4 | 2 | 8
25 |  | 总锌 |  | 1 | 4 | 2 | 8
26 |  | 总铜 |  | 1 | 4 | 2 | 8
27 |  | 总镍 |  | 1 | 4 | 2 | 8
28 |  | 石油类 |  | 1 | 4 | 12 | 48
29 |  | 动植物油 |  | 1 | 4 | 12 | 48
30 |  | 粪大肠菌群数 |  | 1 | 4 | 12 | 48
31 | 噪声 | 昼间 | 厂界四周 | 4 | 1 | 4 | 16
32 |  | 夜间 |  | 4 | 1 | 4 | 16
33 | 污泥 | 矿物油 | 脱水机房 | 1 | 1 | 12 | 12
34 |  | 挥发酚 |  | 1 | 1 | 12 | 12
35 |  | 总镉 |  | 1 | 1 | 2 | 2
36 |  | 总汞 |  | 1 | 1 | 2 | 2
37 |  | 总铅 |  | 1 | 1 | 2 | 2
38 |  | 总铬 |  | 1 | 1 | 2 | 2
39 |  | 总砷 |  | 1 | 1 | 2 | 2
40 |  | 总镍 |  | 1 | 1 | 2 | 2
41 |  | 总锌 |  | 1 | 1 | 2 | 2
42 |  | 总铜 |  | 1 | 1 | 2 | 2
43 | 月度取样人工、交通费等费用 |  |  |  |  | 12 | /
44 | 24h应急取样分析服务 |  |  |  |  | 取样人工、交通费等费用
45 | 合计
注：24h应急取样分析服务检测费用单价，参考序号1-42检测项目费用进行结算。