## Sheet1
报价单
项目 | 检测项目 | 数量（个） | 次数 | 单价（元） | 价格（元） | 备注
仪表比对 | pH | 2 | 12 |  | 0 | 1次/月，出具CMA检测报告和比对报告
| 水温 | 2 | 12 |  | 0
| CODCr | 2 | 12 |  | 0
| NH3-N | 2 | 12 |  | 0
| TP | 2 | 12 |  | 0
| TN | 3 | 12 |  | 0
地下水监测 | 监测井建设 | 1 | - |  | 0 | 1、监测井满足《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）5.1要求，包括建设监测井、井口保护装置、标识要求、验收与资料归档要求等； 2、采样检测严格按照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）6 监测采样要求执行； 3、1次/季度，出具CMA检测报告。
| 水位 | 1 | 4 |  | 0
| K+ | 1 | 4 |  | 0
| Na+ | 1 | 4 |  | 0
| Ca2+ | 1 | 4 |  | 0
| Mg2+ | 1 | 4 |  | 0
| CO32- | 1 | 4 |  | 0
| HCO3- | 1 | 4 |  | 0
| Cl- | 1 | 4 |  | 0
| SO42- | 1 | 4 |  | 0
| Ph | 1 | 4 |  | 0
| 氨氮 | 1 | 4 |  | 0
| 硝酸盐 | 1 | 4 |  | 0
| 亚硝酸盐 | 1 | 4 |  | 0
| 挥发性酚类 | 1 | 4 |  | 0
| 氰化物 | 1 | 4 |  | 0
| 砷 | 1 | 4 |  | 0
| 汞 | 1 | 4 |  | 0
| 六价铬 | 1 | 4 |  | 0
| 总硬度 | 1 | 4 |  | 0
| 铅 | 1 | 4 |  | 0
| 氟 | 1 | 4 |  | 0
| 镉 | 1 | 4 |  | 0
| 铁 | 1 | 4 |  | 0
| 锰 | 1 | 4 |  | 0
| 溶解性总固体 | 1 | 4 |  | 0
| 高锰酸钾盐指数 | 1 | 4 |  | 0
| 硫酸盐 | 1 | 4 |  | 0
| 氯化物 | 1 | 4 |  | 0
| 总大肠菌群 | 1 | 4 |  | 0
| 细菌总数 | 1 | 4 |  | 0
| 动植物油 | 1 | 4 |  | 0
| 阴离子表面活性剂 | 1 | 4 |  | 0
河道监测 | pH | 1 | 3 |  | 0 | 采样点位位于新村河入中心河河口处；（丰、枯、平水期各1次）；采样及监测严格按照HJ 91.2-2022执行；出具CMA检测报告。
| CODCr | 1 | 3 |  | 0
| BOD5 | 1 | 3 |  | 0
| SS | 1 | 3 |  | 0
| NH3-N | 1 | 3 |  | 0
| TN | 1 | 3 |  | 0
| TP | 1 | 3 |  | 0
| 动植物油 | 1 | 3 |  | 0
| 阴离子表面活性剂 | 1 | 3 |  | 0
| 高锰酸盐指数 | 1 | 3 |  | 0
| 溶解氧 | 1 | 3 |  | 0
| 粪大肠菌群 | 1 | 3 |  | 0
| 氟化物 | 1 | 3 |  | 0
合计