## 工程量清单
江苏东欣水务有限公司配电房年度巡查维保服务清单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 总价（元） | 维保年限
1 | 变压器(3200/1600KVA） | 台/年 | 2 |  |  | 1年
2 | 高压配电柜 | 台/年 | 12 |  |  | 1年
3 | 低压配电柜 | 台/年 | 19 |  |  | 1年
4 | 直流屏及消防设施 | 项/年 | 1 |  |  | 1年
5 | 高压电缆检测试验 | 项/年 | 1 |  |  | 1年
6 | 母线 | 项/年 | 1 |  |  | 1年
7 | 接地系统 | 项/年 | 1 |  |  | 1年
8 | 高压避雷器 | 项/年 | 1 |  |  | 1年
9 | 安全工器具 | 项/年 | 1 |  |  | 1年
合计
备注： 1、包含供配电设施的日常维护、保养及1000元以内的配件更换等； 2、所有更换的配件需为原厂正品配件； 3、对于甲方日常紧急报修，需在2小时内到现场，最迟24小时解决问题，特殊情况下需甲方同意延长时间； 4、甲方将对维保单位进行考核，考核不通过，并进行处罚，直至扣除全部服务款； 5、以上单价为全费用综合单价，包括人工费、材料费、机械费（含大型机械进退场费）、管理费、利润、税金、建筑规费、安全文明施工措施费、临时设施费、检验试验费等一切费用。 6、定期对安全工器具进行检测，出具检测报告。 7、对配电房设备进行正常的调试，并记录好每次调试时间及文字信息。 8、常规电气设备日常检修。 9、对电气设备设施进行故障检测和维修、更换，技术人员接到报修后1小时内到场解决问题（严重故障无法现场处理的设备除外）。 10、对电气设备设施进行抢修。 11、按照相关规定和行业标准定期进行检测和预防性试验。 12、积累基础数据，定期形成运行评估报告。 13、高压电气设备每月应进行两次全面定期检查维护，每周一次对用电设备进行清洁、保养及进行不停电巡查，按《电气设备预防性试验规范》要求，高压设备每年进行至少一次预防性试验，提供24小时应急抢修服务，确保供电和高压设备安全运行。 14、对供电企业或单位提出的关于设备设施的缺陷进行整改。 15、如有需要可现场查看。